|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ СОШ № 25 |
|  | ______________Н.Н. Черномазова |
|  | "____" _______________2015 г. |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для учителя физики

# ИОТ – 030 – 2015

- Общие требования безопасности

  - К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Учитель физики должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыхаю

  - Опасные и вредные факторы в работе:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и физических тел;

- поражение электротоком при работе с электроустановками;

- порезы рук при неаккуратном использовании лабораторной посуды;

- возникновение пожара при неправильном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- ослепление глаз световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного прибора во время его пользования.

  - При работе должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат х/б, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

  - Должен уметь пользоваться и знать назначение медикаментов, находящихся в мед. аптечке.

  - При работе соблюдать правила пожарной безопасности.

  - О каждом несчастном случае, неисправности оборудования, инструмента учитель должен прекратить работу и  немедленно сообщить о случившемся руководителю.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренней ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - При работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок, и целостности электрошнура и вилки прибора.

  - Перед пожароопасными работами убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения: огнетушителя, сухого песка.

  - Проверить наличие медикаментов в аптечке.

  - Проветрить помещение кабинета.

- Требования безопасности во время работы.

  - Нельзя допускать учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

  - Запрещается уходить из кабинета во время проведения опытов, оставлять без внимания включенные нагревательные приборы, установки.

  - Лабораторные работы учащиеся проводят только в присутствии учителя физики.

  - Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода, кабели с открытыми частями.

  - Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы. Запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

  - Все электроприборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярность.

  - Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42В переменного и 110В постоянного тока.

  - Учитель должен соблюдать меры безопасности при работе с химическими веществами:

- брать твердые сыпучие вещества из склянок с помощью приспособлений;

- во время приготовления растворов жидкость большей плотности вливать в жидкость меньшей плотности;

- растворы наливать из сосудов таким образом, чтобы при наклоне этикетка оказывалась наверху;

- не нагревать на водяных банях веществ, которые могут вступать в реакцию с водой с взрывом или выделением газов;

- не наклоняться над сосудами с химреактивами в процессе их нагревания;

- запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках;

- учитель должен соблюдать меры безопасности при хранении хим. реактивов, хранить с учетом их совместимости.

  - Не подключать электрический прибор к электросети влажными руками

  - Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух во время работы демонстрационного электроприбора

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При обнаружении неисправности в работе электроустройств, находящихся под напряжением, немедленно отключить источник электропитания и сообщить руководителю школы.

  - При коротком замыкании в электроустановках их загорании немедленно отключить демонстрационный электроприбор от электросети, эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в пожарную часть и руководителю школы.

  - Если разбились приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать щетку и совок.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Выключить демонстрационный прибор от источника питания.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

  - Проветрить помещение.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Учитель физики                                    ___________________       А.М. Антонова