ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

№ 25 города Новошахтинска

(наименование)

город Новошахтинск, улица Краснофлотская,22/8

(адрес)

о готовности   к новому  учебному 2015-2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие выполнение * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4) | Приказ № 130 от 01.09.2014 г |
| 2. | Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42) | Акт № 64 от24.07.2013 г Акт № 81 от 23 июля 2014 г |
| 3. | Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55) | Акт № 2 от 29 мая 2015 г МБОУ СОШ № 25 (не исправен) |
| 4. | Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55) | Акт № 2 от 29 мая 2015 г МБОУ СОШ № 25 (наименование организации) |
| 5. | Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123) | Акт № 446 от «03»октября 2011г. ВДПО г. Новошахтинска____ (наименование организации) |
| 6. | Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21) | Акт № 117/15 от 05 августа 2015 года ООО «Гефест» (наименование организации) |
| 7. | Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63) | Акт приема №47/09 от 27 мая 2009 г ООО «ПожУниверсал» (наименование организации) Договор на технические обслуживание № 7 от 12 января 2015 года ИП Соболев Н.А. (наименование организации) Акт № 1534 от 31 мая 2015г Акт № 1813 от 30 июня 2015г Акт № 2248 от 31 июля 2015г |
| 8. | Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12) | Акт б/н от 13.01.2015 г; Акт б/н от 10.02.2015 г; Акт б/н от 12.03.2015 г; Акт б/н от 09.04.2015 г; Акт б/н от 21.05.2015г; Акт б/н от 01.06.2015 г; Акт б/н от 25.06.2015 г |
| 9. | Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123) | Коридоры: водоэмульсионная краска Лестничные клетки: водоэмульсионная краска Вестибюль: водоэмульсионная краска Тамбур: водоэмульсионная краска |
| 10. | Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) | Коридоры: оштукатурены, побелены мелом Лестничные клетки: оштукатурены, побелены мелом Вестибюль: оштукатурены, побелены мелом Тамбур: оштукатурены, побелены мелом |
| 11. | Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123) | Напольное покрытие имеется- деревянный пол окрашен |
| 12. | Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов | Отсутствует |
| 13. | Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50) | Акт № 2 от 27.07.2015 г МБОУ СОШ № 25 (наименование организации) |
| 14. | Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70) | Тип огнетушителей – ОП-4; ОУ. Имеется – 29 шт. |
| 15. | Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38) | Кол-во эл. Фонарей - 6 |
| 16. | Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104) | Наименование документов Инструктажи с учащимися 1-11 классов |
| 17. | Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) | Удостоверение руководителя № 776 от 14.03.2015 г ГБПОУРО «Донской строительный колледж» (наименование организации) Удостоверение ответственного за ПБ № 43 от 12.09.2012 г ВДПО г. Новошахтинска (наименование организации) Удостоверение преподавателя ОБЖ нет |
| 18. | Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6) | Имеется |
| 19. | Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности | Отсутствует |
| 20. | Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. | Имеется Договор на технические обслуживание №6 от 12.01.2015г ИП Соболев Н.А. (наименование организации) Акт № 1536 от 31 мая 2015; Акт № 1815 от30июля 2015 г; Акт № 2249 от31 июля 2015 г |
| 21. | Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10) | Не передается |

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  плановая проверка

№ 107 от 15.05.2015 года; внеплановая проверка № 200 от 03.08.2015 г

предоставляются копии всех актов

Директор МБОУ СОШ № 25							Н.Н.Черномазова

М.П.

Объект ГОТОВ ( НЕ ГОТОВ) к новому учебному году

(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________